| AKCINĖ BENDROVĖ „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 kovo mėn. šilumos gamybos rodiklių ataskaita |  |  |  |  |  |
| 1. Faktiniai vasario mėnesio rodikliai: |  |  |  |  |  |
| Šilumos poreikis |  |  |  | 5129 | MWh |
| Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis |  |  |  | 4780 | MWh |
| Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis |  |  |  | 349 | MWh |
| 2. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos balandžio mėnesiui: |  |  |  |  |  |
| Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos Prienų m. ir rajonui: |  |  |  | 2,84 | euro ct/kWh |
| Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos Jiezno mst.: |  |  |  | 4,58 | euro ct/kWh |
| Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas: |  |  |  |  |  |
| 1. Dujos |  | 26,20% |  |  |  |
| 2. Biokuras |  | 65,50% |  |  |  |
| 3. Medienos granulės |  | 8,30% |  |  |  |
| 3. Prognozė ateinantiems 12 mėnesių |  |  |  |  |  |
| Laikotarpis | Šilumos poreikis MWh | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis MWh | Planuojamas supirkti šilumos kiekis MWh |  |  |
| 2017 balandis | 2595 | 2485 | 110 |  |  |
| 2017 gegužė | 875 | 875 | 0 |  |  |
| 2017 birželis | 820 | 820 | 0 |  |  |
| 2017 liepa | 780 | 780 | 0 |  |  |
| 2017rugpjūtis | 760 | 760 | 0 |  |  |
| 2017 rugsėjis | 780 | 780 | 0 |  |  |
| 2017 spalis | 2420 | 2230 | 190 |  |  |
| 2017 lapkritis | 4140 | 3850 | 290 |  |  |
| 2017 gruodis | 4180 | 3850 | 330 |  |  |
| 2018 sausis | 6220 | 5700 | 520 |  |  |
| 2018 vasaris | 4820 | 4390 | 430 |  |  |
| 2018 kovas | 4300 | 4100 | 200 |  |  |
| 4.Nepriklausomų šilumos gamintojų vykdančių šilumos tiekimo veiklą Prienų rajone: UAB „Roalsa“ |  |  |  |  |  |
| 5.Per einamąjį mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta. |  |  |  |  |  |