| AKCINĖ BENDROVĖ „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 m. liepos mėn. šilumos gamybos rodiklių ataskaita |  |  |  |  |  |
| 1. Faktiniai birželio mėnesio rodikliai: |  |  |  |  |  |
| Šilumos poreikis |  |  |  | 512,194 | MWh |
| Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis |  |  |  | 512,194 | MWh |
| Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis |  |  |  | 0,00 | MWh |
| 2. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos rugpjūčio mėnesiui: |  |  |  |  |  |
| Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos Prienų m. ir rajonui: |  |  |  | 3,45 | euro ct/kWh |
| Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas: |  |  |  |  |  |
| 1. Dujos |  | 26,20% |  |  |  |
| 2. Biokuras |  | 65,50% |  |  |  |
| 3. Medienos granulės |  | 8,30% |  |  |  |
| 3. Prognozė ateinantiems 12 mėnesių |  |  |  |  |  |
| Laikotarpis | Šilumos poreikis MWh | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis MWh | Planuojamas supirkti šilumos kiekis MWh |  |  |
| 2019 rugpjūtis | 760 | 760 | 0 |  |  |
| 2019 rugsėjis | 780 | 780 | 0 |  |  |
| 2019 spalis | 2230 | 2230 | 0 |  |  |
| 2019 lapkritis | 2700 | 2700 | 0 |  |  |
| 2019 gruodis | 3800 | 3800 | 0 |  |  |
| 2020 sausis | 3850 | 3850 | 0 |  |  |
| 2020 vasaris | 4390 | 4390 | 0 |  |  |
| 2020 kovas | 4100 | 4100 | 0 |  |  |
| 2020 balandis | 2485 | 2485 | 0 |  |  |
| 2020 gegužė | 875 | 875 | 0 |  |  |
| 2020 birželis | 670 | 670 | 0 |  |  |
| 2030 liepa | 560 | 560 | 0 |  |  |
| 4.Per einamąjį mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta. |  |  |  |  |  |