| AKCINĖ BENDROVĖ „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 m. liepos mėn. šilumos gamybos rodiklių ataskaita |  |  |  |  |  |  |
| 1. Faktiniai birželio mėnesio rodikliai: |  |  |  |  |  |  |
| Šilumos poreikis |  |  |  |  | 665 | MWh |
| Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis |  |  |  |  | 665 | MWh |
| Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis |  |  |  |  | 0 | MWh |
| 2. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos rugpjūčio mėnesiui: |  |  |  |  |  |  |
| Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos Prienų m. ir rajonui: |  |  |  |  | 2,78 | euro ct/kWh |
| Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos Jiezno mst.: |  |  |  |  | 2,78 | euro ct/kWh |
| Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dujos |  |  | 26,20% |  |  |  |
| 2. Biokuras |  |  | 65,50% |  |  |  |
| 3. Medienos granulės |  |  | 8,30% |  |  |  |
| 3. Prognozė ateinantiems 12 mėnesių |  |  |  |  |  |  |
| Laikotarpis |  | Šilumos poreikis MWh | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis MWh | Planuojamas supirkti šilumos kiekis MWh |  |  |
| 2018 rugpjūtis |  | 760 | 760 | 0 |  |  |
| 2018 rugsėjis |  | 780 | 780 | 0 |  |  |
| 2018 spalis |  | 2420 | 2230 | 190 |  |  |
| 2018 lapkritis |  | 4140 | 3850 | 290 |  |  |
| 2018 gruodis |  | 4180 | 3850 | 330 |  |  |
| 2019 sausis |  | 6220 | 5700 | 520 |  |  |
| 2019 vasaris |  | 4820 | 4390 | 430 |  |  |
| 2019 kovas |  | 4450 | 4100 | 350 |  |  |
| 2019 balandis |  | 2595 | 2485 | 110 |  |  |
| 2019 gegužė |  | 875 | 875 | 0 |  |  |
| 2019 birželis |  | 820 | 820 | 0 |  |  |
| 2019 liepa |  | 780 | 780 | 0 |  |  |
| 4.Nepriklausomų šilumos gamintojų vykdančių šilumos tiekimo veiklą Prienų rajone: UAB „Roalsa“ |  |  |  |  |  |  |
| 5.Ne šildymo sezono metu Jiezno sistemoje iš nepriklausomo gamintojo šiluma nėra perkama. |  |  |  |  |  |  |
| 6.Per einamąjį mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta. |  |  |  |  |  |  |